Szkoła Podstawowa nr 6 im. J. Korczaka w Kołobrzegu

ul. Poznańska 9, 78-100 Kołobrzeg, tel./fax (094)35 231 21

Kołobrzeg, 08.06.2017

Zapytanie ofertowe

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na laboratorium cyfrowe STEM.

W skład zestawu wchodzi:

- Einstein Tablet + 2 – w  ilości 12 sztuk

- Czujnik siły- siłomierz (zakres ± 10 N /  ± 50 N) – w ilości 11 sztuk

- Czujnik – dalmierz (zakres od 0,2 do 10) – w ilości 11 sztuk

- Czujnik napięcia (zakres ± 25) – w ilości 12 sztuk

- Czujnik natężenia (zakres ± 2,5 A) – w ilości 12 sztuk

- Czujnik PH (zakres od 0 do 14 pH) – w ilości 12 sztuk

- Czujnik ciśnienia (zakres od 20 do 400 kPa lub od 0,2 do 3,9 atm lub od200 do 4000 mbar) – w ilości 12 sztuk

- Czujnik temperatury (zakres od -40ºC do 140ºC, od -40ºF do 284ºF) – w ilości 12 sztuk

- Czujnik temperatury TC-K (zakres od 0ºC do 1200ºC / od 32ºF do 2192ºF / od 273.15 K do 1473,15 K) – w ilości 12 sztuk

Oferty razem z krótkim opisem poszczególnych elementów proszę przesłać drogą mailową do dnia 15.06.2017   na adres: d.rygielski@sp6kg.pl

Osoba do kontaktu – Dariusz Rygielski tel. 602270729